BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 20/3/2021 đến ngày 26/3/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

- Diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 26/3/2021 là  3.071,6 ha (lúa 2.797 ha, rau màu 274,6 ha).

- Hiện nay trên khu vực Củ Chi đã xuống giống vụ Hè thu, diện tích xuống giống đến ngày 26/3/2021 là 5.717,5 ha, đạt 60% KH (công trình kênh Đông: 4.561,7 ha, công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 40,4 ha, công trình Thai Thai–Bến Súc: 4,8 ha, công trình Tân Thạnh Đông: 575,6 ha, các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung: 485 ha, Cây Xanh–Bà Bếp: 50 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

- Diện tích thu hoạch lúa vụ Đông Xuân đến ngày 19/3/2021 là 641 ha (Tân Thới Nhì: 100ha, Xuân Thới Sơn: 30ha, Xuân Thới Thượng: 2ha, Tân Nhựt:233ha, Tân Kiên: 81ha, Lê Minh Xuân: 40ha, Vĩnh Lộc B: 6 ha; Tân Tạo A:149ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 20/03/2021 đến ngày 26/03/2021: 7.883.847 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 19/03/2021 | 13,78 | 13,15 | 0,70 | 11,43 | 987.529 | 3,21 | 276.963 |
| 20/03/2021 | 13,68 | 13,20 | 0,70 | 9,98 | 861.986 | 2,71 | 234.077 |
| 21/03/2021 | 13,71 | 13,22 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,71 | 234.077 |
| 22/03/2021 | 13,72 | 13,23 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,97 | 256.418 |
| 23/03/2021 | 13,64 | 13,15 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,71 | 234.077 |
| 24/03/2021 | 13,61 | 13,12 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,57 | 222.065 |
| 25/03/2021 | 13,61 | 13,12 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,57 | 222.065 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.204.105 |  | 1.679.742 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 26/03/2021: 131.127. 097 m3 (Qua CĐT K34: 103.044.328  m3; Qua CĐK N25: 28.082.769  m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 26/03/2021): 20,23 tương ứng dung tích 830,2 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,40m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,32 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,31 m

+ Cống kênh C					: + 1,32 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,27 m

+ Cống An Hạ					: + 1,05 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.0 | 6,8 | 4,8 | 1,1 |
| 2 | Cống kênh C | 6.9 | 6,7 | 4,7 | 0,8 |
| 3 | Cống kênh B | 6,8 | 6,7 | 2,8 | 0,7 |
| 4 | Cống kênh A | 6,8 | 6,7 | 2,1 | 0,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,7 |  | 1,5 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,7 | 6,7 | 1,2 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,7 | 6,7 | 0,7 | 0,4 |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  | 0,4 |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 211/CTY-TN ngày 25/3/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.