BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(Từ ngày 2/01/2021 đến ngày 8/01/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 08/01/2021 là 4.259,61 ha (tập trung tại các xã Trung Lập Thượng 895 ha,  Trung Lập Hạ 478 ha, Phú Mỹ Hưng 25 ha, Phước Thạnh 707,01 ha, Thái Mỹ 638,23 ha, Phước Hiệp 111,81 ha, Tân An Hội 233,65 ha, An Nhơn Tây 253,50 ha, Tân Phú Trung 488 ha, Phước Vĩnh An 4 ha…)

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 8/01/2021 là 3.148 ha (Lúa: 500 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.243 ha; Cây trồng khác: 328 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 02/01/2021 đến ngày 8/01/2021: 7.931.081  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 2/1/2021 | 13,80 | 13,24 | 0,70 | 10,78 | 931.051 | 4,02 | 347.192 |
| 3/1/2021 | 13,75 | 13,22 | 0,70 | 10,48 | 905.769 | 3,73 | 322.652 |
| 4/1/2021 | 13,75 | 13,25 | 0,70 | 10,18 | 879.760 | 2,71 | 234.077 |
| 5/1/2021 | 13,59 | 13,15 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 2,84 | 245.502 |
| 6/1/2021 | 13,54 | 13,14 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,71 | 234.077 |
| 7/1/2021 | 13,69 | 13,19 | 0,70 | 10,18 | 879.760 | 2,71 | 234.077 |
| 8/1/2021 | 13,64 | 13,15 | 0,7 | 10,08 | 870.918 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.079.429 |  | 1.851.652 |

Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 08/01/2021: 40.468.773 m3 (nông nghiệp, thủy sản: 33.250.917 m3; sinh hoạt, công nghiệp:  7.217.856 m3).

2.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 8/01/2021): +23,25 tương ứng dung tích 1.334 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,06m

3.Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,49 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,47 m

+ Cống kênh C					: + 1,47 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,40 m

+ Cống An Hạ					: + 1,30 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |  |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,18 | 7,02 | 1,6 |
| 2 | Cống kênh C | 7,12 | 6,96 | 1,5 |
| 3 | Cống kênh B | 7,03 | 6,92 | 1,0 |
| 4 | Cống kênh A | 6,94 | 6,78 | 0,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,90 |  |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,94 | 6,82 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,82 | 6,78 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,69 | 6,62 |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao tháng 12/2020 theo CV 1.207/CTy-TN ngày 30/12/2020 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.