BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(Từ ngày 19/12/2020 đến ngày 25/12/2020)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 25/12/2020 là 2.351ha (Tập trung tại các xã Trung Lập Thượng 583ha,  Trung Lập Hạ 296ha, Phú Mỹ Hưng 4ha, Phước Thạnh 39,8ha, Thái Mỹ 328,64ha, Phước Hiệp 445,27ha, Tân An Hội 54,37ha, An Nhơn Tây 36,72ha, Tân Phú Trung 488ha, Phước Vĩnh An 4ha…)

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 25/12/2020 là 2.928 ha (Lúa: 280 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.243 ha; Cây trồng khác: 328 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 19/12/2020 đến ngày 25/12/2020 là  7.248.138 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 19/12/2020 | 13.44 | 12.99 | 0.70 | 9.66 | 834.614 | 2.39 | 206.927 |
| 20/12/2020 | 13.56 | 13.10 | 0.70 | 9.77 | 843.837 | 3.53 | 305.199 |
| 21/12/2020 | 13.48 | 13.14 | 0.70 | 8.40 | 725.469 | 2.39 | 206.927 |
| 22/12/2020 | 13.51 | 13.14 | 0.70 | 8.76 | 756.798 | 2.71 | 234.077 |
| 23/12/2020 | 13.10 | 12.80 | 0.70 | 7.89 | 681.459 | 2.71 | 234.077 |
| 24/12/2020 | 13.62 | 13.15 | 0.70 | 9.87 | 852.959 | 2.97 | 256.418 |
| 25/12/2020 | 13.62 | 13.15 | 0.70 | 9.87 | 852.959 | 2.97 | 256.418 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.548.096 |  | 1.700.042 |

Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/12/2020: 23.709.442m3 (nông nghiệp, thủy sản: 18.528.657m3; sinh hoạt, công nghiệp:               5.180.784 m3).

2.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 25/12/2020): +23,51 tương ứng dung tích 1.387,06 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,02m

3.Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,36 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,35 m

+ Cống kênh C					: + 1,35 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,30 m

+ Cống An Hạ					: + 1,14 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |  |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,18 | 7,05 | 1,5 |
| 2 | Cống kênh C | 7,12 | 6,96 | 1,3 |
| 3 | Cống kênh B | 6,95 | 6,82 | 1,0 |
| 4 | Cống kênh A | 6,80 | 6,77 | 0,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,78 |  |  |
| 6 | Cống Cuối kênh Ranh | 6,80 | 6,74 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,72 | 6,70 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,56 |  |  |

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

| STT | Trạm | Mưa trong tuần (mm) | Mưa lũy tiến trong năm (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 12 | 1.722 |
| 2 | Cụm QL K41-KĐ | 16 | 1.193 |
| 3 | Cụm QL N46 (K9) | 6 | 1.877 |
| 4 | Cụm QL N31A (K0) | 36 | 1.292 |
| 5 | Xí nghiệp HM-BC | 11 | 1.753 |
| 6 | Cụm T10 | 6 | 1.700 |
| 7 | Cụm Kênh C | 11 | 1.690 |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao tháng 12/2020 theo CV 1.101/CTy-TN ngày 7/12/2020 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.