BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 20/5/2023 đến 26/5/2023)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích phục vụ Hè Thu đến ngày 26/5/2023: 9.421,73 ha; trong đó: Lúa: 4.696,4ha, Cây công nghiệp dài ngày: 4.019,77ha, thủy sản: 217,54ha, đậu: 1,9ha, rau màu: 486,08 ha).

- Diện tích xuống giống khu vực Củ Chi: 6.734,09 ha.

- Lúa: 4.470,4 ha (xã Trung Lập Thượng: 1.026,32 ha; Trung Lập Hạ: 560,57ha; Thái Mỹ: 387,15; Phước Thạnh: 434,71 ha; Phước Hiệp: 147 ha, An Nhơn Tây: 184,84ha, Nhuận Đức: 214,7ha, Phú Mỹ Hưng: 57,55ha, Phước Vĩnh An: 14,16ha, Tân An Hội: 205,59ha, Tân Thông Hội: 34,2ha, Tân Phú Trung: 568,56ha, An Phú-Phú Mỹ Hưng: 3,08ha, Thai Thai-Bến Súc: 8,16ha, Tân Thạnh Đông: 619,38ha, cậy xanh-Bà Bếp: 4,44ha).

- Cây công nghiệp dài ngày		: 1.800,50 ha

- Nuôi trồng Thủy sản	 		:    155,40 ha

- Rau màu			 			:    305,85 ha

- Đậu				 			:        1,94 ha

- Diện tích xuống giống khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.687,64ha

- Lúa: 226 ha (Xã Tân Thới Nhì: 55ha, Xuân Thới Sơn: 20ha, Xuân Thới Thượng: 20ha, Tân Kiên: 10ha, Tân Nhựt: 23ha, Lê Minh Xuân: 70ha, Vĩnh Lộc B: 16 ha; Tân Tạo A: 12ha)

- Cây công nghiệp dài ngày		: 2.219,27 ha

- Nuôi trồng Thủy sản	 		:      62,14 ha

- Rau màu			 			:    180,23 ha

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 20/05/2023 đến ngày 26/05/2023: 8.699.330 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 20/05/2023 | 13,67 | 13,44 | 1,00 | 10,03 | 866.584 | 3,71 | 320.285 |
| 21/05/2023 | 13,80 | 13,54 | 1,00 | 10,66 | 921.369 | 4,88 | 421.675 |
| 22/05/2023 | 13,58 | 13,38 | 1,00 | 9,35 | 808.094 | 3,58 | 309.425 |
| 23/05/2023 | 13,76 | 13,52 | 1,00 | 10,25 | 885.222 | 4,69 | 405.132 |
| 24/05/2023 | 13,74 | 13,49 | 1,00 | 10,46 | 903.476 | 4,06 | 350.855 |
| 25/05/2023 | 13,70 | 13,46 | 1,00 | 10,25 | 885.222 | 3,83 | 330.789 |
| 26/05/2023 | 13,70 | 13,44 | 1,00 | 10,66 | 921.369 | 4,28 | 369.833 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.191.336 |  | 2.507.994 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 26/05/2023 là 205,27 triệu m3, bằng 129,30% so cùng kỳ và bằng 57,36% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 151,71 triệu m3, K0 - N25: 53,56 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (19,0 ÷ 26,1) NTU và PH dao động từ (6,56 ÷ 7,52).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (19,63 ÷ 19,43) m.

4.Lượng mưa:

| STT | Trạm | Mưa vụ tuần (mm) | Mưa lũy tiến trong năm 2023(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 41 | 192 |
| 2 | N25-2 | 38 | 207 |
| 3 | N31A (K0) | 31 | 174 |
| 4 | K41-KĐ | 22 | 153 |
| 5 | N25 | 45 | 216 |
| 6 | N38 | 10 | 134 |
| 7 | K9-N46 | 26 | 246 |
| 8 | An Phú | 11 | 176 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 2 | 109 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC | 24 | 341 |
| 11 | Cụm T10 | 104 | 249 |
| 12 | Cụm kênh C | 45 | 295 |
| 13 | Ba Thôn | 112 | 287 |
| 14 | Ông Đụng | 112 | 276 |
| 15 | Gò Dưa | 40 | 163 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,24 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,23 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)		:  + 1,12 m

+ Cống kênh C				:  + 1,23 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,08 m

- Chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6,98 | 6,78 |
| 2 | Cống kênh C | 6,84 | 6,73 |
| 3 | Cống kênh B | 6,72 | 6,49 |
| 4 | Cống kênh A | 6,74 | 6,53 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,66 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,59 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,55 | 6,51 |
| 8 | Cống T10 | 6,48 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.