BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 8/7/2023 đến 14/7/2023)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT: 
·  Diện tích thu hoạch vụ Hè thu: 
· Khu vực Củ Chi: 2.668,49 ha (Lúa: 2.561,23 ha, Rau màu: 107,27 ha).

· Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 4.018,05 ha (Lúa: 910,48 ha, Cây CN dài ngày: 2.932,18ha, Nuôi trồng Thủy sản: 60,86 ha, Rau màu: 114,53 ha).
· Diện tích xuống giống vụ Mùa: 
·  Khu vực Củ Chi: 2.181,18 ha

· Lúa: 225,27 ha (Trung Lập Thượng: 40ha, Trung Lập Hạ: 109ha, Tân An Hội: 1,84ha, Nhuận Đức: 6ha, Phước Thạnh: 68,43ha)

· Cây công nghiệp dài ngày
: 1.800,50 ha

· Nuôi trồng Thủy sản
 
:    155,41 ha

·  Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: Chưa xuống giống.
II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 08/07/2023 đến ngày 14/07/2023: 7.823.071 m3, cụ thể:

	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	08/07/2023
	13,64
	13,42
	1,00
	9,81
	847.536
	3,32
	286.472

	09/07/2023
	13,63
	13,43
	1,00
	9,35
	808.094
	3,45
	298.169

	10/07/2023
	13,64
	13,43
	1,00
	9,58
	828.050
	3,58
	309.425

	11/07/2023
	13,57
	13,39
	1,00
	8,87
	766.625
	3,03
	261.512

	12/07/2023
	13,66
	13,44
	1,00
	9,81
	847.536
	3,58
	309.425

	13/07/2023
	13,64
	13,43
	1,00
	9,58
	828.050
	3,32
	286.472

	14/07/2023
	13,67
	13,45
	1,00
	9,81
	847.536
	3,45
	298.169

	Tổng cộng
	
	
	
	
	5.773.427
	
	2.049.644


b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 14/07/2023 là 261,47 triệu m3, bằng 124,47% so cùng kỳ và bằng 73,07% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 193,29 triệu m3, K0-N25: 68,18 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (16,4 ÷ 26,1) NTU và pH dao động từ (6,15 ÷ 7,86).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (19,38 ÷ 19,76) m.
4.Lượng mưa:
	STT
	Trạm
	Lượng mưa

 trong tuần (mm)
	Tổng lượng mưa đến ngày 14/7/2023 (mm)

	1
	Xí nghiệp Củ Chi
	72
	592

	2
	N25-2
	103
	643

	3
	N31A (K0)
	79
	582

	4
	K41-KĐ
	75
	521

	5
	N25
	94
	803

	6
	N38
	63
	490

	7
	K9-N46
	51
	526

	8
	An Phú
	13
	439

	9
	Thai Thai-Bến Súc
	13
	329

	10
	Xí nghiệp HM-BC
	88
	681

	11
	Cụm T10
	66
	588

	12
	Cụm kênh C
	63
	861

	13
	Ba Thôn
	109
	841

	14
	Ông Đụng
	113
	707

	15
	Gò Dưa
	67
	718


5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa


:  + 1,20 m

+ Cống Ba Thôn


:  + 1,18 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)
:  + 1,11 m


+ Cống kênh C



:  + 1,19 m

+ Cống An Hạ



:  + 1,03 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH

	
	
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	7,2
	7,0

	2
	Cống kênh C
	7,0
	7,1

	3
	Cống kênh B
	6,9
	6,8

	4
	Cống kênh A
	6,8
	6,7

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,7
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,9
	

	7
	Cống An Hạ
	6,9
	6,7

	8
	Cống T10
	6,8
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
· Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
· Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

