BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 29/7/2023 đến 4/8/2023)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT: 
·  Diện tích thu hoạch vụ Hè thu: 
· Khu vực Củ Chi: 3.168,29 ha (Lúa: 2.857,66ha, Rau màu: 309,47 ha, Đậu: 1,16ha).

· Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 4.027,26 ha (Lúa: 910,97ha, Cây CN dài ngày: 2.940,21ha, Nuôi trồng Thủy sản: 61,59 ha, Rau màu: 114,49 ha).
· Diện tích xuống giống vụ Mùa: 
·  Khu vực Củ Chi: 2.604,84 ha

· Lúa: 648,92 ha (Trung Lập Thượng: 296ha, Trung Lập Hạ: 158ha, Tân An Hội: 16,54ha, Nhuận Đức: 6ha, Phước Thạnh: 114,53ha, Phước Hiệp: 50,38ha, Phú Mỹ Hưng: 4ha, Phước Vĩnh An: 1,6ha, Thai Thai-Bến Súc: 1,87ha).
· Cây công nghiệp dài ngày
: 1.800,50 ha

· Nuôi trồng Thủy sản
 
:    155,41 ha

·  Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: Chưa xuống giống.
II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 29/07/2023 đến ngày 04/08/2023:5.717.308 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	29/07/2023
	13,56
	13,36
	1,00
	9,35
	808.094
	2,71
	233.903

	30/07/2023
	13,56
	13,36
	1,00
	9,35
	808.094
	2,71
	233.903

	31/07/2023
	13,60
	13,40
	1,00
	9,35
	808.094
	2,34
	202.566

	01/08/2023
	13,58
	13,40
	1,00
	8,87
	766.625
	1,91
	165.394

	02/08/2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	03/08/2023
	13,30
	12,60
	0,50
	9,99
	863.151
	2,08
	179.873

	04/08/2023
	13,20
	12,30
	0,30
	6,01
	519.626
	1,48
	127.985

	Tổng cộng
	
	
	
	
	4.573.684
	
	1.143.624



b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 04/08/2023 là 282,87 triệu m3, bằng 122,08% so cùng kỳ và bằng 79,05% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 209,62 triệu m3, K0 - N25: 73,25 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (24,5 ÷ 34,5) NTU và PH dao động từ (6,60 ÷ 7,00).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (21,35 ÷ 21,60) m.
4.Lượng mưa:
	STT
	Trạm
	Lượng mưa

 trong tuần (mm)
	Tổng lượng mưa đến ngày 4/8/2023 (mm)

	1
	Xí nghiệp Củ Chi
	2
	759

	2
	N25-2
	12
	810

	3
	N31A (K0)
	28
	741

	4
	K41-KĐ
	11
	673

	5
	N25
	26
	934

	6
	N38
	8
	660

	7
	K9-N46
	2
	706

	8
	An Phú
	48
	623

	9
	Thai Thai - Bến Súc
	50
	516

	10
	Xí nghiệp HM-BC
	30
	829

	11
	Cụm T10
	10
	751

	12
	Cụm kênh C
	35
	1.019

	13
	Ba Thôn
	
	1.025

	14
	Ông Đụng
	
	965

	15
	Gò Dưa
	17
	900


5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa


:  + 1,38 m

+ Cống Ba Thôn

:  + 1,36 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)
:  + 1,25 m


+ Cống kênh C


:  + 1,36 m

+ Cống An Hạ


:  + 1,21 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH

	
	
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	6,9
	6,8

	2
	Cống kênh C
	6,8
	6,7

	3
	Cống kênh B
	6,7
	6,1

	4
	Cống kênh A
	6,7
	6,5

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,7
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,6
	

	7
	Cống An Hạ
	6,6
	6,5

	8
	Cống T10
	6,5
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
· Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
· Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

