BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 7/9/2024 đến 13/9/2024)
I.TÌNH HÌNH THU HOẠCH VỤ HÈ THU 2024:

 
Diện tích thu hoạch đến ngày 13/9/2024: 6.375,7 ha.


1.Khu vực Củ Chi: 5.821,7 ha, cụ thể:
· Lúa: 5.022,6 ha (Trung Lập Thượng: 1.038,2 ha, Trung Lập Hạ: 564,3 ha, Thái Mỹ: 437,8 ha, Phước Thạnh:  498,3 ha; Phước Hiệp: 188,9 ha; An Nhơn Tây: 197,5 ha; Nhuận Đức: 288,7 ha, Phú Mỹ Hưng: 62,7 ha, Phước Vĩnh An: 39,4 ha, Tân An Hội: 363,3 ha, Tân Thông Hội: 42,1 ha, Tân Phú Trung: 631,6 ha, AP-PMH: 10,5 ha, Thai Thai – Bến Súc: 10,2 ha, Tân Thạnh Đông: 559,2 ha. Cây Xanh – Bà Bếp: 40,1 ha, Bắc rạch Tra: 14,3 ha, Láng The – Sông Lu: 35,5ha).
· Rau, màu: 799,1 ha.


2.Khu vực Hóc Môn – Bình Chánh: 554 ha lúa (Tân Thới Nhì: 204,3 ha, Xuân Thới Sơn: 71,4 ha, Xuân Thới Thượng: 78,3 ha, Tân Kiên: 50 ha, Tân Nhựt: 100 ha, Tân Tạo A: 50 ha).
II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ MÙA 2024


Diện tích phục vụ vụ Mùa năm 2024 đến ngày 13/9/2024: 5.763,0 ha, trong đó:

1. Khu vực Củ Chi: 5.650,0 ha; cụ thể: 

· Lúa: 2.662,0 ha (Trung Lập Thượng: 920,2 ha, Trung Lập Hạ: 472,9 ha, Thái Mỹ: 165,0 ha, Phước Thạnh: 436,6 ha, Phước Hiệp: 92,7 ha, An Nhơn Tây: 151,4 ha, Nhuận Đức: 213,7 ha; Phú Mỹ Hưng: 53,5 ha, Phước Vĩnh An: 7,1 ha,  Tân An Hội: 93,9 ha, Tân Thông Hội: 13,2 ha, An Phú – Phú Mỹ Hưng: 15,8 ha, Thai Thai – Bến Súc: 7,7 ha, Láng The – Sông Lu: 18,3 ha).
· Rau màu: 41,0 ha;
· Cây CN dài ngày,..: 2.685,0 ha;
· Rau màu, cây CN ngắn ngày: 262,0 ha;
2. Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 113 ha lúa (Tân Kiên: 20,0 ha, Tân Nhựt: 63,0 ha; Tân Tạo A: 30 ha).
III.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 07/09/2024 đến ngày 13/09/2024: 
  8.211.015 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	07/09/2024
	13,65
	13,31
	0,85
	10,28
	888.254
	3,63
	314.047

	08/09/2024
	13,60
	13,30
	0,85
	9,66
	834.369
	2,71
	234.077

	09/09/2024
	13,65
	13,32
	0,85
	10,13
	875.094
	3,73
	322.652

	10/09/2024
	13,63
	13,30
	0,85
	10,13
	875.094
	3,63
	314.047

	11/09/2024
	13,68
	13,35
	0,85
	10,13
	875.094
	3,63
	314.047

	12/09/2024
	13,65
	13,30
	0,85
	10,43
	901.222
	3,53
	305.199

	13/09/2024
	13,66
	13,34
	0,85
	9,97
	861.733
	3,43
	296.086

	Tổng cộng
	
	
	
	
	6.110.860
	
	2.100.155


b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2023 đến 13/09/2024 là 344,20 triệu m3, bằng 104,99% so cùng kỳ và bằng 96,18% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 257,42 triệu m3, K0-N25: 86,78 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (9,92 ÷ 15,10) NTU và pH dao động từ (6,90 ÷ 7,50).

3. Lượng mưa đo được tại các trạm:

	STT
	Trạm
	Lượng mưa
trong tuần (mm)

	Mưa lũy tuyến trong năm 2024 (mm)

	1
	Xí nghiệp Củ Chi
	45
	742

	2
	N25-2
	85
	814

	3
	N31A (K0)
	69
	826

	4
	K41-KĐ
	37
	637

	5
	N25
	34
	653

	6
	N38
	49
	667

	7
	K9-N46
	24
	892

	8
	An Phú
	26
	753

	9
	Thai Thai - Bến Súc
	90
	1.164

	10
	Ba Thôn
	95
	1.209

	11
	Ông Đụng
	224
	1.074

	12
	Gò Dưa
	75
	1.188

	13
	Xí nghiệp HM-BC
	37
	751

	14
	Cụm T10
	35
	883

	15
	Cụm kênh C
	75
	780


4.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (21,99 ÷ 22,10) m..

	Ngày
	Mực nước 2024 (m)

	Mực nước 2023 (m)

	13/9/2024
	22,10
	23,02

	12/9/2024
	22,07
	23,01

	11/9/2024
	22,04
	22,99

	10/9/2024
	22,03
	22,94

	9/9/2024
	22,02
	22,87

	8/9/2024
	22,01
	22,82

	7/9/2024
	21,99
	22,79


5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa

:  + 1,22 m

+ Cống Ba Thôn

:  + 1,19 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra):  + 1,14 m


+ Cống kênh C


:  + 1,21 m 

+ Cống An Hạ


:  + 1,04 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH

	
	
	Phía sông
	Phía đồng

	1
	Cống Tân Kiên
	6,9
	6,9

	2
	Cống kênh C
	6,8
	6,6

	3
	Cống kênh B
	6,6
	6,7

	4
	Cống kênh A
	6,6
	6,4

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,5
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,5
	

	7
	Cống An Hạ
	6,4
	6,4

	8
	Cống T10
	6,4
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:
· 
 Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
·  Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
·  Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

