BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 12/10/2024 đến 18/10/2024)
I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ MÙA 2024


Diện tích phục vụ vụ Mùa năm 2024 đến ngày 18/10/2024: 9.517,6 ha, trong đó:

1. Khu vực Củ Chi: 7.367,9 ha; cụ thể: 

· Lúa: 3.660,1 ha (Trung Lập Thượng: 1.059,6 ha, Trung Lập Hạ: 582,1 ha, Thái Mỹ: 199,8 ha, Phước Thạnh: 499,4 ha, Phước Hiệp: 208,4 ha, An Nhơn Tây: 267,1 ha, Nhuận Đức: 303,0 ha; Phú Mỹ Hưng: 79,7 ha, Phước Vĩnh An: 9,8 ha,  Tân An Hội: 365,2 ha, Tân Thông Hội: 13,2 ha, Tân Phú Trung: 3,2 ha, An Phú – Phú Mỹ Hưng: 17,1 ha, Thai Thai – Bến Súc: 7,7 ha, Tân Thạnh Đông: 8,6 ha; Cây Xanh – Bà Bếp: 4,6 ha; Bắc rạch Tra: 4,1 ha; Láng The – Sông Lu: 27,5 ha).

· Rau màu





:    262,0 ha;

· Cây CN dài ngày,..


: 2.685,0 ha;

· Rau màu, cây CN ngắn ngày:    760,8 ha;

2. Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 2.148,1 ha; cụ thể:

· Lúa: 438,8 ha lúa (Xuân Thới Sơn: 2,0ha, Xuân Thới Thượng: 70 ha; Tân Kiên: 48,3 ha; Tân Nhựt: 125,4 ha; Lê Minh Xuân: 138,0 ha; Vĩnh Lộc B: 5 ha;  Tân Tạo A: 50,1 ha).

· Nuôi trồng thủy sản


:      55,8 ha;

· CN dài ngày




: 1.500,6 ha;

· Rau  màu




:    152,9 ha.

3. Khu vực CTTL Nam rạch Tra: 1,6 ha lúa (Đông Thạnh).

II.TÌNH HÌNH THU HOẠCH VỤ MÙA 2024
Hiện nay khu vực Củ Chi thu hoạch đến ngày 18/10/2024: 241,9 ha lúa trong đó: Trung Lập Thượng: 81,5 ha, Trung Lập Hạ: 69,5ha, Thái Mỹ: 12 ha,  Phước Hiệp: 54,8 ha, Phước  Hiệp: 20,2 ha, Tân An Hội: 3,8ha, Tân Phú Trung: 0,11 ha.
III.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
1.Lượng nước sử dụng:


a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 12/10/2024 đến ngày 18/10/2024: 
8.373.624 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	12/10/2024
	13,76
	13,40
	0,85
	10,58
	914.006
	3,39
	292.639

	13/10/2024
	13,70
	13,35
	0,85
	10,43
	901.222
	3,39
	292.639

	14/10/2024
	13,84
	13,44
	0,85
	11,15
	963.447
	3,55
	306.922

	15/10/2024
	13,74
	13,36
	0,85
	10,87
	939.052
	3,39
	292.639

	16/10/2024
	13,74
	13,38
	0,85
	10,58
	914.006
	3,21
	277.622

	17/10/2024
	13,76
	13,40
	0,85
	10,58
	914.006
	3,21
	277.622

	18/10/2024
	13,60
	13,30
	0,85
	9,66
	834.369
	2,93
	253.433

	Tổng cộng
	
	
	
	
	6.380.108
	
	1.993.516


b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2023 đến 18/10/2024 là 383,02 triệu m3, bằng 104,21% so cùng kỳ và bằng 107,03% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 287,05 triệu m3, K0 – N25: 95,97 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (12,40 ÷ 19,80) NTU và PH dao động từ (7,0 ÷ 7,4).
3. Lượng mưa đo được tại các trạm:

	STT
	Trạm
	Lượng mưa
trong tuần (mm)

	Mưa lũy tuyến trong năm 2024 (mm)

	1
	Xí nghiệp Củ Chi
	 99
	1.159

	2
	N25-2
	 96
	1.289

	3
	N31A (K0)
	111
	1.218

	4
	K41-KĐ
	  88
	   920

	5
	N25
	107
	1.131

	6
	N38
	  72
	1.081

	7
	K9-N46
	105
	1.293

	8
	An Phú
	  53
	1.117

	9
	Thai Thai - Bến Súc
	  64
	   934

	10
	Ba Thôn
	  65
	1.763

	11
	Ông Đụng
	  58
	1.695

	12
	Gò Dưa
	 126
	1.729

	13
	Xí nghiệp HM-BC
	103
	1.265

	14
	Cụm T10
	  94
	1.487

	15
	Cụm kênh C
	  42
	1.165


4.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (23,08 ÷ 23,55) m.
	Ngày
	Mực nước 2024 (m)

	Mực nước 2023 (m)

	18/10/2024
	                 23,55
	                 23,93

	17/10/2024
	23,45
	23,91

	16/10/2024
	23,35
	23,88

	15/10/2024
	23,23
	23,89

	14/10/2024
	23,20
	23,92

	13/10/2024
	23,17
	23,93

	12/10/2024
	23,08
	23,91


5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa


:  + 1,68 m

+ Cống Ba Thôn

:  + 1,65 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)
:  + 1,55 m


+ Cống kênh C


:  + 1,70 m 

+ Cống An Hạ


:  + 1,50 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH

	
	
	Phía sông
	Phía đồng

	1
	Cống Tân Kiên
	7,0
	6,9

	2
	Cống kênh C
	6,7
	6,7

	3
	Cống kênh B
	6,7
	6,9

	4
	Cống kênh A
	6,8
	6,6

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,7
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,2
	

	7
	Cống An Hạ
	6,4
	6,4

	8
	Cống T10
	6,5
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:
· 
 Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
·  Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực; 
· Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

