BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 02/11/2023 đến 08/12/2023)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:
1. Tình hình thu hoạch vụ Mùa:

· Khu vực Củ Chi: Đã thu hoạch xong từ ngày 01/12/2023.
· Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 87,89 ha lúa (Xuân Thới Thượng: 15,89 ha, Lê Minh Xuân: 70,0ha, Vĩnh Lộc B: 2,0 ha).

2.Tình hình sản xuất vụ Đông xuân 2023-2024: 
· Diện tích xuống giống khu vực Củ Chi: 3.193,6 ha 

·  Lúa: 1.229,4 ha (Trung Lập Thượng: 716,0ha, Trung Lập Hạ: 414,0 ha, Phước Hiệp: 21,81ha, An Nhơn Tây: 17,12ha, Nhuận Đức: 4,2ha, Phước Vĩnh An: 19,77ha, Tân An Hội: 19,7ha, Tân Thông Hội: 2,21ha, Tân Phú Trung: 8,66ha, Thai Thai Bến Súc: 5,95ha);

·  Cây công nghiệp dài ngày
: 1.800,50 ha;

·  Nuôi trồng Thủy sản
 
:    155,40 ha;

·  Rau màu




:        8,26 ha.

· Hiện khu vực Hóc Môn-Bình Chánh đang chuẩn bị xuống giống.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 02/12/2023 đến ngày 08/12/2023: 7.996.580 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q (m3/s)
	W(m3)
	Q (m3/s)
	W(m3)

	02/12/2023
	13,72
	13,45
	0,90
	9,73
	840.419
	3,63
	314.047

	03/12/2023
	13,66
	13,39
	0,90
	9,73
	840.419
	3,63
	314.047

	04/12/2023
	13,70
	13,44
	0,90
	9,55
	824.709
	3,63
	314.047

	05/12/2023
	13,68
	13,42
	0,90
	9,55
	824.709
	3,63
	314.047

	06/12/2023
	13,68
	13,36
	0,90
	10,59
	914.932
	4,02
	347.192

	07/12/2023
	13,59
	13,34
	0,90
	9,36
	808.693
	3,21
	276.963

	08/12/2023
	13,55
	13,32
	0,90
	8,98
	775.672
	3,32
	286.684

	Tổng cộng
	
	
	
	
	5.829.553
	
	2.167.027


b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2023 đến 08/12/2023 là 9,16 triệu m3, bằng 102,68% so cùng kỳ và bằng 2,53% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 6,67 triệu m3, K0-N25: 2,49 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (17,0 ÷ 25,9) NTU và PH dao động từ (6,51 ÷ 7,75).
3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (24,01 ÷ 24,04) m.

4. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa


:  + 1,38 m

+ Cống Ba Thôn


:  + 1,36 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)
:  + 1,29 m


+ Cống kênh C



:  + 1,48 m (do mực nước trạm Bến Lức cao)

+ Cống An Hạ



:  + 1,29 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH
	Độ mặn

	
	
	PS
	PĐ
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	6,9
	6,8
	0,5
	0,3

	2
	Cống kênh C
	6,9
	6,7
	0,4
	0,3

	3
	Cống kênh B
	6,8
	6,7
	0,4
	0,3

	4
	Cống kênh A
	6,7
	6,6
	0,3
	0,2

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,6
	
	0,3
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,7
	6,7
	
	

	7
	Cống An Hạ
	6,4
	6,4
	0,2
	

	8
	Cống T10
	6,8
	
	0,2
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
·  Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
·  Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

